**开化县人民医院2024年电气预防性试验服务采购项目**

**询价公告**

开化县人民医院，拟就开化县人民医院2024年电气预防性试验服务采购项目进行询价采购，欢迎合格的供应商参加报价。现将有关事项公告如下：

1. 项目名称：开化县人民医院2024年电气预防性试验服务采购项目

2、询价范围：电气预防性试验服务

3、采购预算：3万元

4、采购形式：询价采购

5、供应商资格要求：

5.1具备（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件）；

5.2本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

6、响应文件的递交：

**6.1响应人应将纸质响应文件密封包装，并在外包装上注明项目名称、响应人名称（响应人名称应写全称），且在封口处加盖单位印章。响应文件2份包含（格式附后）①《营业执照》、《安全生产许可证》、《承装电力设施许可证》**。**②响应一览表；③响应报价明细表；④委托人参加的还需提供授权委托书。**

**注：未按要求提供材料做无效标处理。**

6.2响应文件递交的截止时间：2024年04月07日09:30时之前递交到开化县人民医院门诊4楼总务科，逾期送达恕不接受。

7、询价评议开始时间：2024年04月07日09:30时

8、项目期限：合同签订后10日内完成检测并出具报告。

9、成交供应商确定：在完全满足询价文件要求的有效报价中，以价格总价最低原则确定成交供应商，报价相同的，以现场再次填写报价方式确认。

联系方式：

采 购 人：余老师 电话：0570-6023236

开化县人民医院

2024年03月29日

**第一章 采购需求**

1. 项目概况:

为及时发现运行中电气设备潜在的缺陷和隐患,预防电力事故的发生或设备损坏，保障设备长期安全稳定运行，根据需要，依照国家法律法规，相关电力行业标准等规定，结合医院现有配电房内电气设备的配置、电气系统和实际运行情况，对电力设备、电气线路进行检查、试验、监测。供应商需根据国家及行业标准、规范要求，结合医院电力设施实际情况和需求，为采购人提供电力设备(施)高低压预防性试验及运行服务。最高限价3万元，报价要求包括所有工作人员劳务费（包括餐费、住宿费、差旅交通费、酬金劳务费）、纸质报告等一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。（具体内容详见下文表格）

1. 内容如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 变压器预防性试验 （直流电阻，绝缘电阻，交流耐压） | 台 | 6 | 出具试验报告1次 |
| 2 | 高压柜清扫、检查、试验（真空开关回路电阻，开关特性，绝缘电阻，交流耐压） | 台 | 16 | 出具试验报告1次 |
| 3 | 10KV电力电缆检查、试验 （绝缘电阻，直流） | 根 | 8 | 出具试验报告1次 |
| 4 | 氧化锌避雷器试验 （绝缘测试，泄漏电流测试） | 组 | 11 | 出具试验报告1次 |
| 5 | 母线耐压试验 | 段 | 2 | 出具试验报告1次 |
| 6 | 绝缘手套试验（半年一次） | 双 | 5 | 出具试验报告2次 |
| 7 | 绝缘鞋试验（半年一次） | 双 | 4 | 出具试验报告2次 |
| 8 | 验电器试验（一年一次） | 支 | 5 | 出具试验报告1次 |
| 9 | 接地线（五年一次） | 支 | 3 | 出具试验报告1次 |
| 10 | 高压放电棒（一年一次） | 支 | 2 | 出具试验报告1次 |
| 11 | 防雷检测 | 项 | 门诊综合楼、后勤楼、感染楼、住院楼、液氧罐、计算机中心、住院部大楼配电站、门诊大楼配电站 | 出具检测报告 |
|  | 最高限价 | 3万元 |  |  |

1.所有检修施工人员必须服从采购方的指挥，遵守采购方的制度及安全规定，并具有一定的检修经验及证书，服从管理，统一着装。

2、合同期限：本次询价合同有效期1年，经双方协商后无异议可续签合同，续签最多不能超过24个月。检测内容如有数量变动按本次报价的单价结算。

询价单位：开化县人民医院

2024年3月29日

**第二章 响应文件格式**

**开化县人民医院2024年电气预防性试验服务采购项目**

**响**

**应**

**文**

**件**

响 应 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

**一、《营业执照》**

**二、响应一览表**

响应方名称：

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 开化县人民医院2024年电气预防性试验服务采购项目 |
| 响应总价 | 大写： （小写： ） |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应单位报价高于预算价或最高限价（单价）的，报价无效。

3、响应人对所投项目只能提出一个不变的价格，采购单位不接受任何选择价。

4、该实际结算价应包括完成该项目所涉及的全部费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。

响应方名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字）：

日期： 年 月 日

**三、响应报价明细表**

项目名称： 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 变压器预防性试验 （直流电阻，绝缘电阻，交流耐压） | 台 | 6 |  |  | 出具试验报告 |
| 2 | 高压柜清扫、检查、试验（真空开关回路电阻，开关特性，绝缘电阻，交流耐压） | 台 | 16 |  |  | 出具试验报告 |
| 3 | 10KV电力电缆检查、试验 （绝缘电阻，直流） | 根 | 8 |  |  | 出具试验报告 |
| 4 | 氧化锌避雷器试验 （绝缘测试，泄漏电流测试） | 组 | 11 |  |  | 出具试验报告 |
| 5 | 母线耐压试验 | 段 | 2 |  |  | 出具试验报告 |
| 6 | 绝缘手套试验（半年一次） | 双 | 2 |  |  | 出具试验报告 |
| 7 | 绝缘鞋试验（半年一次） | 双 | 2 |  |  | 出具试验报告 |
| 8 | 验电笔试验（一年一次） | 支 | 2 |  |  | 出具试验报告 |
| 9 | 接地线（五年一次） | 付 | 2 |  |  | 出具试验报告 |
| 10 | 绝缘垫（五年一次） | 卷 | 3 |  |  | 出具试验报告 |
| 11 | 防雷检测 | 项 | 1门诊综合楼、后勤楼、感染楼、住院楼、液氧罐、计算机中心、住院部大楼配电站、门诊大楼配电站 |  |  | 出具检测报告 |
|  | 响应总价 |  |  |  |  |  |

**注：最终响应报价必须包括实施本项目所需的一切费用，并与响应一览表中响应报价相一致。**

响应人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

**四、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标）**

本授权书声明：我 （法定代表人姓名、职务）是 （单位名称）的法人代表，现授权委托 （姓名）为全权代表，以我方的名义参加 （项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

响应人全称（盖公章）

日 期：

附：身份证（正、反面）

**第三章 合同条款**

**电气设备预防性试验合同**

**（本合同作为示范文本，具体以中标（成交）人与采购人所签定正式合同为准）**

**项目名称：**

**甲方：开化县人民医院**

**乙方：**

双方依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，经双方协商一致。达成如下协议：

**第一条 合同内容**

乙方在承包期内完成甲方委托电气设备预防性试验工作，按《电力设备预防性试验规程》标准为准则，完成甲方委托电气设备预防性试验等工作。

**第二条 合同工期**

年 月 日前完成。

**第三条 双方权利及义务**

3.1、甲方权利及义务

3.1.1有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。

3.1.2协调调试工作中出现的各种问题。

3.2、乙方权利及义务

3.2.1服从甲方生产计划调度、完成甲方试验委托单布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用和操作设备。

3.2.2 如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。

3.2.3 乙方工人有权拒绝违反安全操作规程的工作。

3.2.4 遇特殊工作，乙方必须经自检及甲方许可的部门验收后方可进行下道工序。

3.2.5乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告，否则不得使用。

3.2.6由于乙方或乙方人员的原因，造成的伤、残、亡等事故，由乙方负责并承担全部费用。

3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。

**第四条 工程造价、取费标准及合同价款及结算方式**

1.按照乙方提供的报价清单，经双方友好协商确定总价为：

2.结算方式如下；

试验工作到期结束后，乙方向甲方提供完整的试验报告，并提供增值税试验发票经甲方确认无误后，甲方依据合同和试验报告单一次性支付试验款。

第五条 违约责任

5.1未经甲方允许,乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则，按本合同总价的10%作为违约金，同时，甲方有权终止本合同。因此给甲方造成损失的，乙方负全额赔偿责任和费用。对工作不负责任或不合格人员，甲方有权提出更换，否则甲方有权终止合同。

5.2乙方完成本合同规定的内容，甲方按照正常程序使用操作，若给甲方造成的任何损失，由乙方承担全部赔偿责任。

**第六条 附则**

6.1 合同经甲乙双方签字盖章生效,承包费用结清之日起自然终止。

6.2 本合同执行期间,如遇不可抗力因素,致使合同无法履行时,双方协商处理相关事宜。

6.3 本合同未尽事宜，须经双方协商解决，如协商不成，可向甲方住所地人民法院起诉。

6.4 本合同一式贰份，双方各执壹份，本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》执行。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

经办人： 经办人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

合同签订地点：

合同签订时间： 年 月 日