2025年度开化县人民医院医用液氧采购项目

询价公告

受采购人委托，浙江中正工程项目管理有限公司就2025年度开化县人民医院医用液氧采购项目进行询价采购，欢迎合格的供应商参加报价。现将有关事项公告如下：

1、项目名称：2025年度开化县人民医院医用液氧采购项目

2、询价范围：医用液氧采购

3、采购预算：240000元

4、采购形式：询价采购

5、供应商资格要求：

5.1具备（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件）；

5.2必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

5.3.特定条件：

（1）响应人须具有《安全生产许可证》；

（2响应人须持有省级及以上食品药品监督管理局颁发的《药品生产企业许可证》，证书中应注明生产范围：医用氧（液态）；

（3）响应人须具有医用氧（液态）的药品GMP证书；

（4）响应人具有国家食品药品监督管理总局的药品注册批件；

（5）响应人必须持有国家或省市有关部门颁发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》、《道路危险货物运输许可证》、《危险化学品经营、储藏许可证》、《移动式压力容器充装许可证》等证明文件。

5.4本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

6、响应文件的递交：

6.1响应人应将纸质响应文件密封包装，并在外包装上注明项目名称、响应人名称（响应人名称应写全称），且在封口处加盖单位印章。响应文件一正一副包含（格式附后）①营业执照、②特定资格条件相关证书等证明材料、③响应一览表、④报价明细表、⑤委托人参加的还需提供授权委托书。

6.2响应文件递交的截止时间：2025年07月16日09:30时之前递交到开化县人民医院门诊4楼接待室，逾期送达恕不接受。

7、询价评议开始时间：2025年07月16日09:30时

8、服务期限：合同签订之日起1年。

9、招标代理费收取：招标代理费由采购单位支付。

10、成交供应商确定：在完全满足询价文件要求的有效报价中，以总价最低原则确定成交供应商，报价相同的，以现场再次填写报价方式确认。

11、响应无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）响应文件未按询价文件要求签署、盖章的；

（2）不具备询价文件中规定的资格要求的；

（3）响应文件中有▲处条款响应人未作实质性响应的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

联系方式：

采 购 人：余老师            电话：0570-6023236

代理机构：方先生            电话：0570-6023009

开化县人民医院

浙江中正工程项目管理有限公司

2025年7月9日

第一章 采购需求

一、采购内容

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 1年预估数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 纯度≥99.50% | 立方 | 300 | 24.0000万元 |

注：表中数量为预估量，根据采购人要求按实按需分批供货，实际用量按实按月结算，按照实际完成工作量乘以中标单位的投标单价进行结算，在合同期内成交单价不予调整。

合同期限：自合同签订之日起1年。

二、采购要求

1、必须足量保质、按时供货、保障安全运输。

2、医用气体必须符合国家相关标准，纯度要求≥99.50％，在正常使用情况下，能确保运输、贮存、使用安全，并保证不会对相关设施如储罐、输气管道等造成不良影响。

3、所供医用气体须在接到招标人通知后24小时内送达指定地点，须采用专用车运输。

4、所供医用气体必须有质量检验证明以及合格证。

5、供货厂家不得以市场行情紧张等为借口，少送或迟送招标人通知的送货量。

6、如供货厂家因不可抗因素致暂时性不能自行提供产品，供货厂家必须无条件协助采购人解决用气问题。

7.计量方法及交接确认：以采购人储槽上面经校验准确的液位计输液前后的差值为签收量（以立方米为单位），送货验收单需要经由采购人管理人员签字确认。

8.安全方面：供货厂家负责液氧的充装、运输等相关流程，需采取严格安全防护措施，文明操作，杜绝发生事故。如发生事故，一切责任由供货厂家负责。

9、合同期内乙方免费为甲方提供两套储槽远程液位监控系统，设备所有权归乙方所有，双方合同到后期若双方终止合作，乙方负责拆回。

10、在合同期内乙方积极配合甲方提供相应的技术支持。

三、付款方式

货款按实际用量每月结算一次。采购人在收到有效发票（增值税专用发票）后30个工作日内将上月货款划拨到中标人指定帐户。货款凭发票，合同按实支付。

四、售后服务要求

1、接到招标人通知后24小时内，中标人即把所需数量的医用气体送到指定地点，如招标人遇突发事件需要医用气体的，中标人应在10小时内将招标人所需数量的医用气体送到指定地点。

2、交货同时应提供合格证及质检证明。

3、产品销售后，如出现质量问题，无条件包退包换。

4、如接到招标人投诉，中标人授权代表须在4小时内赴现场察看，主动协商，妥善解决。

5、响应人应定期（每月）对设备的运行状况和安全情况进行巡检，及时发现和排除隐患，保证设备正常，安全运行，采购人负责气站的日常维护及保养，发现故障和隐患及时通知响应人，以方便响应人第一时间前往维护、更换。

6、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范组织验收。

第二章 响应文件格式

2025年度开化县人民医院医用液氧采购项目

响

应

文

件

响  应  人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

年        月       日

- 一、营业执照

- 二、特定资格条件相关证书等证明材料

- 三、响应一览表

项目名称：2025年度开化县人民医院医用液氧采购项目

金额单位：元

| 项目名称 | 2025年度开化县人民医院医用液氧采购项目 |
| --- | --- |
| 响应总价 | 大写： （小写：￥___________） |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应报价超过预算价的做无效标处理。

响应人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

四、报价明细表

项目名称：                                                  金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 暂定数量 （m³） | 响应单价 （元/m³） | 响应总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 300 |  |  |

- 1、响应总价须与开标一览表一致；本轮招标按暂定数量300m³进行报价，如对数量进行调整，按无效标处理。

响应人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

五、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标）

本授权书声明：我          （法定代表人姓名、职务）是                 （单位名称）的法人代表，现授权委托             （姓名）为全权代表，以我方的名义参加                            （项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

响应人全称（盖公章）

日 期：

附：授权委托人身份证（正、反面）