开化县人民医院次氯酸钠消毒液采购项目

询价公告

开化县人民医院，拟就开化县人民医院次氯酸钠消毒液采购项目进行询价采购，欢迎合格的供应商参加报价。现将有关事项公告如下：

- 项目名称：开化县人民医院次氯酸钠消毒液采购项目

- 2、询价范围：次氯酸钠消毒液采购

3、采购预算：50000元（2年）

4、采购形式：询价采购

5、供应商资格要求：

5.1具备（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件）；

5.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

5.3具备独立法人，主营次氯酸钠生产或销售等能够承担本项目业务的企业或公司。

5.4具备危险化学品经营许可证（许可证范围须包含次氯酸钠溶液）。

5.5具备消毒产品生产企业卫生许可证。

5.6本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

6、响应文件的递交：

6.1响应人应将纸质响应文件密封包装，并在外包装上注明项目名称、响应人名称（响应人名称应写全称），且在封口处加盖单位印章。响应文件1份包含（格式附后）①《营业执照》、《消毒产品生产企业卫生许可证》；②危险化学品经营许可证（许可证范围须包含次氯酸钠溶液）；③响应一览表；④委托人参加的还需提供授权委托书。

6.2响应文件递交的截止时间：2025年10月29日09:30时之前递交到开化县人民医院门诊4楼接待室，逾期送达恕不接受。

7、询价评议开始时间：2025年10月29日14:00时。

8、服务期限：合同签订之日起2年。

9、成交供应商确定：在完全满足询价文件要求的有效报价中，以价格（总价和单价）最低原则确定成交供应商，报价相同的，以现场再次填写报价方式确认。

联系方式：

采 购 人：陈先生            电话：0570-6023236

开化县人民医院

2025年10月21日

- 采购需求

- 一、采购内容:

- 开化县人民医院次氯酸钠消毒液采购，具体采购明细及参数要求如下(数量为估量,具体以实际需求为准):

| 产品名称 | 浓度 | 2年估量 | 单位 | 最高限价（单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 | 10.5% | 30 | 吨 | 1580元 |

注:报价含材料、制作、包装、运输、灌装、人工、税费等所有费用。

二、项目要求:

违约责任专项条款:如未按照约定时间及要求完成次氯酸钠供货、运输等,则按照500 元/次的标准从结算货款中扣除:如同样要求两次通知供货单位均末执行，医院有权单方面终止合同，并要求供货单位支付合同总价10%的违约金。

三、质量要求:

1.质保期:1个月。

2.每次运送需提供次氯酸钠溶液质量证明书，所提供的产品需要符合 GB/T19106-2013次氯酸钠等相关法律法规要求(有效氯大于10.5/%，游离碱小于2.0w/%)。

四、供货要求:

1.供 货 期:2年(具体起止时间以合同签订为准)，按医院要求分批次送货。

2.送货时间:接到医院送货通知后的 7个工作内送达指定区域。

3.送货地点:开化县人民医院，如有紧急或特殊情况，运送点位可调整，具体点位根据医院安排。

4.运送车辆:专车运送(该辆车只能运送次氯酸钠溶液,不得运送其他溶液),运送车辆需为危化品运输车辆。

5.每次送货时，需提供该产品的《消毒产品卫生安全评价报告》。

6.交接确认与检测要求:每次接到医院通知，供货单位将次氯酸钠溶液运输到指定地点并通过槽罐车管道输入存放次氯酸钠桶内。如检测发现次氯酸钠溶液内有效氯浓度低于10.5w/%或游离碱浓度大于2.0 /%，医院有权要求供货单位将该次运送的次氯酸钠溶液运回，在24小时内重新提供符合标准的次氯酸钠溶液，并承担该次检测费用，重新运达的次氯酸钠溶液按照同样要求留样、检测。若累计两次检测不合格，医院有权单方面终止合同，并要求供货单位支付合同总价10%的违约金。

五、付款方式:

款项结算产品到货验收入库后,以实际到货数量及合同单价按季度结算,即每季度次月初,双方对账无误，自收到中标单位开具的正式发票和销货清单之日起，医院于 30个工作日内支付上期货款。

响应文件格式

开化县人民医院次氯酸钠消毒液采购项目

响

应

文

件

响  应  人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

年        月       日

- 一、《营业执照》、《消毒产品生产企业卫生许可证》

- 二、《危险化学品经营许可证》（许可证范围须包含次氯酸钠溶液）

- 三、响应一览表

项目名称：开化县人民医院次氯酸钠消毒液采购项目

金额单位：元

| 项目名称 | 开化县人民医院次氯酸钠消毒液采购项目 |
| --- | --- |
| 2年估量 | 30吨 |
| 响应单价/每吨 | 大写： （小写：￥___________） |
| 响应总价 | 大写： （小写：￥___________） |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应报价超过预算价和最高限价（单价）的做无效标处理。

响应人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

- 四、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标）

本授权书声明：我          （法定代表人姓名、职务）是                 （单位名称）的法人代表，现授权委托             （姓名）为全权代表，以我方的名义参加                            （项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

响应人全称（盖公章）

日 期：

附：授权委托人身份证（正、反面）