
开化县人民医院

2026年度电梯维保服务项目采购院内比选二次公告

开化县人民医院对现有21台运行电梯拟采购2026年度电梯维保服务，现将公告如下：

项目名称：开化县人民医院2026年度电梯维保服务项目

二、采购预算及最高限价：150000元
三、采购需求

（一）、采购内容

1.维保清单：

	序号
	电梯项目位置
	电梯品牌
	门/站
	数量
	单位
	备注

	1
	后勤楼
	迅达电梯
	6/6
	1
	台
	清包

	2
	后勤楼
	浙江南奥
	2/2
	1
	台
	清包

	3
	住院部 1号梯                                                                                                                                                                                          
	迅达电梯
	17/17
	1
	台
	清包

	4
	住院部2号梯
	迅达电梯
	18/18
	1
	台
	清包

	5
	住院部3号梯
	迅达电梯
	18/18
	1
	台
	清包

	6
	住院部4号梯
	迅达电梯
	17/17
	1
	台
	清包

	7
	住院部5号梯
	迅达电梯
	17/17
	1
	台
	全包

	8
	住院部6号梯
	迅达电梯
	17/17
	1
	台
	全包

	9
	住院部7号梯
	迅达电梯
	19/19
	1
	台
	全包

	10
	住院部8号梯
	迅达电梯
	19/19
	1
	台
	全包

	11
	住院部9号梯
	迅达电梯
	18/18
	1
	台
	清包

	12
	住院部10号梯
	浙江南奥
	18/18
	1
	台
	清包

	13
	门诊楼1号梯
	迅达电梯
	4/4
	1
	台
	清包

	14
	门诊楼2号梯
	迅达电梯
	5/5
	1
	台
	清包

	15
	门诊楼3号梯
	迅达电梯
	5/5
	1
	台
	清包

	16
	门诊楼6号梯
	迅达电梯
	4.5米提升高度
	1
	台
	清包

	17
	门诊楼7号梯
	迅达电梯
	4.5米提升高度
	1
	台
	清包

	18
	感染中心1号梯
	迅达电梯
	3/3
	1
	台
	清包

	19
	感染中心2号梯
	迅达电梯
	3/3
	1
	台
	清包

	20
	感染中心3号梯
	迅达电梯
	3/3
	1
	台
	清包

	21
	新感染楼2号梯
	奥的斯电梯
	2/2
	1
	台
	清包

	注：具体维保数量以采购人实际确认为准，采购人有权根据项目情况调整以及核减项目内容，响应人应无条件接受并不得据此提出经济上的索赔。


2.承包方式：

2.1.本次招标的电梯维保费用分清包和全包形式，报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费（清包单价500元以下的配件，超过500元的配件按8折计算。全包含钢丝绳/钢带、曳引机、补偿绳/链配件、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票)。
2.2.为促进电梯的安全管理，保障电梯事故受害方的合法权益，须为电梯办理保险，保险费用由采购人承担。

2.3.投标供应商应综合考虑各种风险因素后进行报价，服务期内维保服务价格不变。

2.4.服务期内，电梯所有的维保和维修服务人员工资都已在合同内（包括但不限于更换轴承、砝码搬运、更换主机钢丝绳、扶梯链拆装等大修人工费、监控等医院安装于电梯内设备的维修配合费），不得另外收取服务费。

2.5.采购单位在质保期内的电梯，采购人提交相关设备供应商资料，由中标供应商负责联系设备供应商进行维修，如发生维修费用的由采购人承担。

2.6.为了贯彻执行《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSGT7001-2009）及第1号修改单、第2号修改单，对使用年限不超过15年的限速器应当每两年校验一次，对使用年限超过15年的限速器应当每年校验一次，由中标供应商承担限速器校验费。

2.7.《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009，含第1号修改单和第2号修改单）等6个安全技术规范已于2017年10月1日起实施。对在用曳引驱动乘客电梯轿厢装载125%额定载重量的制动试验，定期检验由维护保养单位每5年进行1次试验，具体收费按衢州市电梯行业协会标准实施，由中标供应商承担试验费。

（二）、维护保养的主要内容

电梯维保单位对电梯的维护保养应遵守相关法律法规或国家标准，以保证电梯安全运行和防止维护保养时发生伤害人员、损坏货物和电梯的事故。电梯维保单位应当对维保的电梯制定半月度、季度、半年度、年度检查保养计划交采购人存档备案（保养计划需符合《电梯使用管理与维护保养规则》规定，经采购人认可），并督促维保人员执行。安排具有规定资格的技术人员，根据要求按计划进行维护保养，并且每年按标准进行两次全面的安全检查。维护保养服务包括但不限于以下内容：

1.曳引系统维修保养；

2.电力拖动系统维修保养；

3.各控制系统维修保养；

4.轿厢及轿门系统维修保养；

5.厅门及开关门系统维修保养；

6.各安全系统维修保养；

7.各润滑系统维修保养；

8.按要求做好电梯检查、调整、润滑，并根据设备状态要求，修理或更换以下零部件，保证电梯安全正常运行。

1）机器部分：曳引轮、涡杆、涡轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动臂、电机、冷却风机和轴承等。

2）电气部分：控制柜、派梯设备、平层装置、所有的继电器、传感器、电阻、电容、功率放大器、变压器、接触器、连接线、阻尼减振器、计时器、电子板、钢带及其机电驱动装置、电机线路和整流器电路的电阻等。

3）安全设备部分：限速器、限速器轮和轴组件、轴承、安全钳等。

4）井道部分：曳引绳、随行电缆、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重、导轨及缓冲器、上下极限开关、限速器涨紧轮装置、补偿链、补偿链装置、轿厢风扇、对重及对重导靴，包括滚轮和导靴片等。

5）厅、轿门部分：轿厢和厅门机械按钮、电子轻触式按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、轿厢内吊顶装饰板、厅门连锁装置、厅门吊架、厅门滑块及辅助关门装置、自动开门机、轿门吊板、轿门触点、门保护装置、称重设备。轿架安全装置和轿厢平台等。

9.桥厢照明系统的维修维护。

10.供应商须提供24小时紧急故障维修和意外事件的技术性服务。

11.本项目需有至少1名具有《特种设备作业人员证》的电梯修理作业人员常驻现场，并承诺提供7*24小时服务（采购人不提供食宿），如遇采购人有重大接待活动或大批量维修，须增加驻场服务人员。
（三）、服务标准

1.电梯维护保养规则 TSG T5002-2017；

2.电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范 GB/T 18775-2009；

3.电梯日常维护保养规则 DB11/418-2019；

4.电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则DB11/T 420-2019；

5.电梯维修保养安全管理规范DB33/T 728-2016；

6.特种设备的电气装置应符合IEC标准；

7.电梯安装使用维护说明书。

（四）、检验标准

1、电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯 TSG T7001-2009；

2、电梯工程施工质量验收规范 GB 50310-2002；

3、由响应人提供的所有产品和服务须符合国家规范及标准（如与国家权威部门最新颁布的有矛盾，一律以最新的或高于所列规范标准为准执行）。

（五）、服务质量要求

1.维保合同期内不允许有违章作业发生；

2.必须满足使用单位对本项目的管理要求；

3.对项目维保作业人员及设施的安全负全责；

4.必须保证中标后在本地配置备品备件库，并保证原厂配件来源渠道畅通，配件质量可靠，确保发生故障的情况下能迅速处理解决。

5.维保合同期内，确保电梯安全、正常、平稳运行。发生因电梯运行故障导致投诉及赔偿等纠纷，均有中标供应商负全责。

（六）、服务响应要求

1.电梯定期巡检服务：每日对参保电梯进行常规巡检，每周对机房进行一次巡检，每月对参保电梯进行不少于2次的维护、保养，每个季度进行1次中型保养，每年进行不少于1次的年度大保养并做好每次巡检和保养记录。

2.提供7*24小时的紧急救援服务。

3.接到采购人故障电话后5分钟内响应，10分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除，满足采购人的正常使用要求。

4.对电梯困人事故要求10分钟内到达现场，并在到达现场后30分钟内把乘客从轿厢中救出。

5.一般故障（非电脑板、线路板、主机原因的常见故障）应在60分钟内解决，重大故障应在24小时内解决，特殊故障应在7天内解决（主配电箱双电源下端电力维修部分由维保单位负责）。如遇故障时乙方无法按需提供服务或在规定时间内没有明确作出处置意见的，采购人将有权临时请第三方技术人员上门维护，费用由乙方承担。

6.故障报修或按计划的维护保养结束后，维保人员应当做好维修保养记录，经采购人管理人员签字后归入电梯维修保养档案。

（七）、管理及作业要求

1.中标供应商应建立完善的管理制度及作业规程，并建立健全的管理制度及档案资料。现场作业应严格按规定操作，不得擅自违章操作；

2.项目负责人应具有多年电梯维保作业的管理与实施经验，对项目的实施进度及质量负责；负责协调解决项目实施过程中出现的各种问题，负责与采购人及相关人员的协调工作。

3.现场作业人员及现场安全监督员应具有多年电梯维保的丰富经验及良好的个人综合素质。现场作业人员须具有《特种设备作业人员证》，不得无证上岗，同时须按有关部门规定进行管理并办理手续。如经发现无证上岗，采购人将有权要求中标人停止作业并更换合格的作业人员，并将对中标供应商进行经济处罚。中标供应商应为所有作业人员办理各种相关保险。

4.现场服务人员必须统一穿着工作服、工作鞋，并挂牌上岗，遵守执行采购人有关的管理规章制度，文明作业，不得影响他人办公。作业人员必须登记办理出入证，采购人提供方便及协调工作。

5.中标供应商的电梯维保作业计划应获采购人认可，应不影响电梯的日常使用。

6.中标供应商在进行电梯维保服务作业时，同时作业人员不得少于2人，不得单独进行作业。

7.作业人员进入作业区须做好防火工作，不准吸烟，乱扔纸屑等杂物，注意保持作业区的环境整洁。

8.维保人员作业时应挂牌施工，围栏及维修标志应置于施工范围明显处，防止因标识不明造成人员伤亡，开展文明施工，职业道德教育，做到无野蛮施工、无违章施工和无重大安全伤亡事故。

9.施工现场的材料堆放整齐有序，施工结束后做到工完场地清。

10.杂物、垃圾必须当天清运，否则采购人另找他人清运，所涉及费用将在合同款中直接扣除。清运车辆须按有关部门规定进行管理并办理手续。

11.作业过程中必须注意保护采购人的一切设备、设施。如果作业程序可能影响到或损坏时，必须获得采购人的书面允许后，方可作业，若是操作不当或未经允许，而损坏其设备，中标供应商应承担经济赔偿责任。

12.中标供应商在作业施工过程中，所发生或导致的任何伤亡事故均由中标供应商处理并承担全部法律责任，采购人不因此承担任何连带责任，造成采购人财产损坏，由中标供应商承担经济赔偿责任。

13.中标供应商应制定各类应急措施，如发生台风、地震及其他重大事项等特殊情况，在30分钟内赶到现场进行检查评估，如有必要须邀请温州市特种设备检测科学研究院进行专业检测，确保电梯正常运行。

14.中标供应商应制定安全生产奖罚制度，对违反制度的工作人员，根据情节轻重予以教育和处罚。

15.中标供应商为用户免费提供电梯日常使用、维护、设备管理等的技术支持和技术咨询，免费提供用户方相关操作人员的应急培训。

16.在合同执行期间，中标人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。

（八）、服务期限

合同签订之日起1年.
（九）、付款方式

合同生效后，电梯维保款项分两次结算，每半年结算一次，经院方考核后3天内凭中标单位开具的正式发票，医院于7个工作日支付合同总价的50%。
（十）、电梯维保款结算考核方法

	项目
	考核内容
	分值

	文明施工
	1.工作时间内穿着制服并穿着规范，每违反一次扣2分。

2.工作过程中遇到客人要避让，工作时间内要文明举止不得与病人、医院工作人员、外来人员争吵，每违反一次扣2分。
	10

	困人报警及时率
	接到困人报警电话，未在规定时间10分钟内到场处理，出现一次扣20分。
	20

	故障处理情况
	对一般故障未在规定时间60分钟内解决，出现一次扣2分。
	10

	维护保养
	1.每半月进行一次例行保养，不按要求进行保养扣4分；

2.进行保养不填写相关记录，每出现一次扣2分；

3.按合同约定的维保项目达不到标准，每发现1处扣2分；

4.每次维保检测工作完成后，不及时清理工作现场，每发生一次扣2分；

5.中标单位维保人员不服从采购单位人员管理，每人/次扣2分。

6.当月设备巡查完成率100%。如维保单位未按合同规定完成所有设备的巡查，每少一次扣2分；
	20

	安全措施
	工作过程中必须在首层、维修层、轿厢内设置标示牌，每违反一次扣2分。
	10

	设备清洁
	机房部件，轿内顶棚，轿顶，底坑每发现一处不清洁扣1分。
	10

	整改项目
	对电梯安全管理员巡视提出的整改项目的维修通知，不能及时完成一项扣2分。
	10

	服务质量
	同台电梯月故障不能超过二次，每超过一次1台扣5分。（是指电梯自身机械、电气故障，不包含由于使用不当或人为损坏、配件自然损坏、不可抗力造成的故障）
	10


说明：

（1）采购人每月对中标供应商进行考核，当月多次考核的按平均分计算当月得分，采购人可根据实际情况对考核方法进行调整。

（2）考核评分满分为100分，平均得分为90分（含）以上，按正常支付，80分（含）－90分扣除当月维保费5%，60分（含）－80分以下扣除当月维保费10%，60分以下扣除当月维保费50%。

（3）连续三个月考核评分80分以下采购人有权单方解除合同，单月考核评分60分以下采购人有权单方解除合同。
六、供应商资格要求：

（一）提供以下内容的证明材料或承诺书：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）响应人须提供的“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。上述信用信息应在招标公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，资格审查不予通过（执行财库【2016】125号文）；

必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

（三）具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的提供电梯维修、保养服务的企业或公司；
（四）响应人须提供相应的有效期内特种设备生产许可证（电梯）或特种设备安装改造维修许可证（电梯）；
（五）业绩要求：提供近三年内电梯维保相关服务业绩不少于2份（业绩证明材料）。

（六）本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

四、采购形式：院内比选采购项目评分办法
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	满足文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。
	

	2
	主观分
	35
	
	

	2.1
	维保方案
	10
	对本项目的维护保养方案，包括年度、季度、月度、日常维护，应急抢修方案及日常配合、值班方案等基本工作。

方案内容全面、完整、明确可行得10分；

方案较完整、较全面、可操作性较好得6分；
方案一般、可操作性一般，得2分；
未提供不得分。
	

	2.2
	重点难点方案
	6
	针对本项目难点及相应的解决方案。

难点及方案内容全面、完整、明确可行得6分；

难点及方案较完整、较全面、可操作性较好，得4分；
难点及方案不完整，不全面，得2分；
未提供不得分。
	

	2.3
	质量控制措施
	8
	根据供应商针对本项目提供的质量控制措施(维保质量的控制和检验手段等)进行综合评审。
1、方案内容全面、完整、明确可行的得8分；
2、方案较完整、较全面、可操作性较好得5分；
3、方案单一、可操作性不强的，得2分；
4、未提供不得分。
	

	2.4
	维护所需的设备、工具
	6
	对维护所需的交通应急联动设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案等进行评分。

1、交通应急联动设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案贴合采购人需求，合理可行得6分；

2、交通应急联动设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案较为贴合采购人需求得4分；

3、交通应急联动设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案较为不太满足采购人需求得2分；

4、未提供不得分。
	

	2.5
	应急预案
	5
	对突发事故有合理的应急处理预案。

1、突发事故应急处理预案可行的得5分；

2、突发事故应急处理预案较可行的得3分；

3、突发事故应急处理预案差的得1分；

4、未提供不得分。
	

	3
	客观分
	35
	
	

	3.1
	企业业绩
	10
	供应商自2021年01月01日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目的，每有一份得2分，最高得10分。
	提供合同扫描件上传，否则不得分。

	3.2
	人员实力
	8
	拟派项目组人员具备中华人民共和国特种设备（电梯）《安全管理和作业人员证》的，每有1人得2分，最高得8分。
	提供证书扫描件上传，并提供持证人员近3个月在投标单位的社保缴纳证明，否则不得分。

	3.3
	企业实力
	13
	1.供应商提供有效期内的ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14001系列环境管理体系认证、OHSAS28001系列职业健康安全管理体系认证，ISO50001能源管理体系认证，每提供一项证书得1分，最高得4分，未提供不得分。

2.连续三年（含）获得电梯维保单位（五星）星级证书得4分

3.提供信息化管理，能够通过手机端（APP）及PC端能及时获取电梯所有维保基本信息和使用状况，满足的得5分，不满足不得分。
	提供证书扫描件上传，否则不得分。

	3.4
	维保质量服务承诺
	4
	为保证救援服务的及时性和有效性，供应商承诺在采购单位设驻点服务，至少派驻1名持证维修人员的得2分，每增加一名持证维修人员的得2分，最高得4分。
	1.提供有效的承诺函并加盖公章。2.派驻人员有效的特种设备作业人员证复印件及供应商近三个月（采购时间往前推）为派驻人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分。

	合计
	100
	


五、报价单：

(一)项目名称：开化县人民医院2026年度电梯维保服务项目      金额单位：元
	项目名称
	开化县人民医院2026年度电梯维保服务项目

	响应总价
	大写：                             （小写：￥___________）


注： 

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.响应报价超过预算价的做无效标处理。

3.以上报价应与“响应报价明细表”中的“响应总价”相一致。

4.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费（清包单价500元以下的配件，超过500元的配件按8折计算。全包含钢丝绳/钢带、曳引机、补偿绳/链配件）、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票。

                 响应人（盖公章）：                  

法定代表人（签字或盖章）：                      
日  期：                          
（二）响应报价明细表

项目名称：开化县人民医院2026年度电梯维保服务项目    单位：元                                                    

	序号
	电梯项目位置
	电梯品牌
	数量
	单位
	单价
	单项总价

	1
	后勤楼
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	2
	后勤楼
	浙江南奥
	1
	台
	
	

	3
	住院部 1号梯                                                                                                                                                                                          
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	4
	住院部2号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	5
	住院部3号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	6
	住院部4号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	7
	住院部5号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	8
	住院部6号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	9
	住院部7号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	10
	住院部8号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	11
	住院部9号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	12
	住院部10号梯
	浙江南奥
	1
	台
	
	

	13
	门诊楼1号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	14
	门诊楼2号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	15
	门诊楼3号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	16
	门诊楼6号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	17
	门诊楼7号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	18
	感染中心1号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	19
	感染中心2号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	20
	感染中心3号梯
	迅达电梯
	1
	台
	
	

	21
	新感染楼2号梯
	奥的斯电梯
	1
	台
	
	

	响应总价
	


响应人名称（盖公章）：                           

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                  
日 期：                                

六、报名、资料提交详情：
1.报名截止时间为： 2025年 12 月02 日12 时 
2.报名资料提交方式：

（1）各供应商根据资格需求、评分办法、报价单格式将纸质版资料(一正二副)快递至开化县人民医院采购中心陈先生收，截止日期：2025年 12月 02日12:00（以收到快递时间为准）；

（2）现场报名，报名截止日期：2025年12月 02日12:00。

七、院内比选开启时间： 2025年  12 月 02日 下午 13：30  
地  点：  开化县人民医院门诊楼四楼会议室  

八、本次院内比选方式及结果公告发布媒介

根据比选响应文件，在符合本项目资格要求且满足技术参数的供应商中，以得分最高原则确定最终成交供应商。

1.本次招标有关信息刊登网站：开化县人民医院官网（www.khxrmyy.com）
2.本公告不明事宜联系人：陈先生0570--6070689
                                 开化县人民医院
2025年11月25日

