开化县人民医院2026年度污水、废气委托检测服务

项目的询价公告

开化县人民医院拟就院2026年度污水、废气委托检测服务项目进行询价采购，欢迎合格的供应商参加报价。现将有关事项公告如下：

1、项目名称：开化县人民医院2026年度污水、废气委托检测服务项目
2、询价范围：2026年度污水、废气委托检测服务。
3、采购预算：50000元

4、采购形式：询价采购

5、供应商资格要求：

5.1具备《政府采购法》第二十二条规定条件（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件）；

5.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

5.3具有有效的检验检测机构资质认定证书。
5.4本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

6、响应文件的递交：

6.1请投标供应商认真报价，报价应包括为完成询价公告所确定的招标范围内全部工作内容可能发生的各项费用，包含人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润等（根据项目实际情况修改）完成所投标项规定的服务内容所产生的全部费用及履约验收费用均包含在报价之中、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等所有费用。供应商在报价单中提供的单价和总价在合同执行过程中固定不变，供应商不得以任何理由予以变更。

6.2响应人应将纸质响应文件密封包装，并在外包装上注明项目名称、响应人名称（响应人名称应写全称），且在封口处加盖单位印章。响应文件1份包含（格式附后）①营业执照、②检验检测机构资质认定证书、③响应一览表、响应报价明细表、④委托人参加的还需提供授权委托书。
6.3响应文件递交的截止时间：2026年02月06日09:00时之前递交到开化县人民医院门诊4楼接待室，逾期送达恕不接受。

7、询价评议开始时间：2026年02月06日09:00时

8、服务期限：合同签订之日起1年有效。
9、成交供应商确定：在完全满足询价文件要求的有效报价中，以总价最低原则确定成交供应商，报价相同的，以现场再次填写报价方式确认。

10、付款方式：验收合格后一个月内付清。

联系方式：

采 购 人：陈先生、汪老师    电话：13757017974、17858234276
开化县人民医院
2026年1月30日
采购需求
一、检测内容

	检测内容

	一、有组织废气

	检测点位
	检查项目
	检测频次

	污水站废气DA001
	臭气浓度、氨、硫化氢
	3样/天，1次/季

	热水锅炉烟囱
	氮氧化物
	3样/天，1次/月（使用期间）

	热水锅炉烟囱
	颗粒物、二氧化硫、烟气黑度
	3样/天，1次/年（使用期间）

	二、无组织废气

	检测点位
	检查项目
	检测频次

	厂界四周
	甲烷、氯气、氨、硫化氢、臭气浓度
	3样/天，1次/季

	三、废水

	检测点位
	检查项目
	检测频次

	综合排放口DW001
	SS、CODcr
	3样/天，1次/周

	
	pH比对
	3样/天，1次/月

	
	粪大肠菌群
	3样/天，1次/月

	
	BOD5、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油类、挥发酚、总氰化物、总余氯
	3样/天，1次/季

	
	色度
	3样/天，1次/年

	其他：完成全国排污许可信息管理系统填报（季报、年报）


服务要求

1、所有检测要求上门检测，必须在采购人规定时间内完成，如违反则处以每次500元罚款，三次违反要求，采购人有权解除合同。

2、如采购人有需要，则中标人须提供应急服务，响应时间不超24小时。

3、所有检测及服务项目必须由中标人自行完成，不得委托第三方代办。

4、完成全国排污许可信息管理系统执行报告填报（季报、年报），若有排污许可证信息需要补充更改的，中标人须无条件配合，并在排污许可信息填报平台上进行完善（申请、变更等）。

服务期限：1年。
响应文件格式

开化县人民医院2026年度污水、废气委托检测服务项目
响

应
文

件

响  应  人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

        年        月       日

一、营业执照

二、检验检测机构资质认定证书

三、响应一览表
项目名称：开化县人民医院2026年度污水、废气委托检测服务项目              

金额单位：元
	项目名称
	开化县人民医院2026年度污水、废气委托检测服务项目

	响应总价
	大写：                             （小写：￥___________）


注: 

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

                       响应人（盖公章）：                  

法定代表人（签字或盖章）：                      
日  期：                          
四、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标）

本授权书声明：我          （法定代表人姓名、职务）是                 （单位名称）的法人代表，现授权委托             （姓名）为全权代表，以我方的名义参加                            （项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：                            
授权委托人（签字或盖章）：                            

联系电话：                  
响应人全称（盖公章）                          
日 期：                   
附：授权委托人身份证（正、反面）



