开化县人民医院

关于2026年度手术室净化过滤器采购项目的询价公告

各潜在供应商：

为满足我院实际业务需要，现计划采购一批手术室净化过滤器。本着公开、公平、公正的原则和满足《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，该项目采用院内询价方式进行采购，欢迎潜在投标人前来竞标，现就有关事项公告如下：

1、项目名称：开化县人民医院2026年度手术室净化过滤器采购项目

2、采购需求：见附件

3、采购预算：50000元

4、采购形式：询价采购

5、供应商资格要求：

5.1（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件）；

5.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

5.3.主营净化过滤生产或销售相关业务的企业或公司；

5.4本项目不接受联合体投标，不允许转包分包；

5.5必须提供：

①有效期内的营业执照复印件【复印件加盖单位公章】；

②法定代表人报名的提供有效身份证件复印件【复印件加盖单位公章】；

③委托代理人报名的提供附法定代表人身份证明的授权委托书及授权委托人有效身份证件复印件【复印件加盖单位公章】。

6、响应文件的递交：

6.1响应文件递交的截止时间：2026年4月16日12:00时之前递交到开化县人民医院采购办或快递寄到开化县人民医院采购办陈老师收，逾期送达恕不接受；

6.2响应人应委托1名响应代表携带本人身份证（委托代理人还须持法定代表人授权委托书）递交响应文件；（单独准备一份用于递交响应文件使用）

6.3请投标供应商认真报价，报价应包括为完成询价公告所确定的招标范围内全部工作内容可能发生的各项费用，包含人工费、运输费、工具费、材料费、安装费、机械费、管理费、税金、利润等（根据项目实际情况修改）完成所投标项规定的服务内容所产生的全部费用及履约验收费用均包含在报价之中、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等所有费用。供应商在报价单中提供的单价在合同执行过程中固定不变，供应商不得以任何理由予以变更；

6.4响应人应将纸质响应文件密封包装，并在外包装上注明项目名称、响应人名称（响应人名称应写全称），且在封口处加盖单位印章。响应文件1份包含（格式附后）①营业执照、②产品检测报告③响应一览表、④响应报价明细表、⑤委托人参加的还需提供授权委托书。

7、询价评议开始时间：2026年4月16日14:00时

8、成交供应商确定：在完全满足询价文件要求的有效报价中，以总价最低原则确定成交供应商，报价相同的，以现场再次填写报价方式确认（再次报价需不高于之前报价方可有效）。

9、联系方式：

采购人：余老师            电话：0570-6023236

采购办：陈老师            电话：0570-6070689

开化县人民医院

2026年 4 月 10 日

- 附件：

- 第一章 采购需求

- 一、采购内容及要求

| 序号 | 区域 |  | 名称 | 规格型号mm | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内过滤器 | 手术室顶排风 | 中效过滤器 | 390*280*100 | 个 | 7 | 过滤等级F8，铝框、字母架 |
| 2 | 空调 机组 过滤 器 | PAU-301 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 个 | 16 | 过滤等级G4,铝框、字母架 |
| 3 |  |  | 中效过滤器 | 592*287*534 | 个 | 4 | 过滤等级F8，铝框 |
| 4 |  | PAU-302 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 个 | 4 | 过滤等级G4,铝框、字母架 |
| 5 |  |  | 中效过滤器 | 592*592*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 6 |  |  | 中效过滤器 | 287*592*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 7 |  | AHU-301 | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 8 |  | AHU-303 | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 9 |  | AHU-304 | 中效过滤器 | 592*592*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 10 |  |  | 中效过滤器 | 287*592*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 11 |  | AHU-305 | 中效过滤器 | 592*592*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 12 |  | AHU-306 | 中效过滤器 | 592*592*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 13 |  | AHU-307 | 中效过滤器 | 592*592*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 14 |  | AHU-308 | 中效过滤器 | 592*592*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 15 |  |  | 中效过滤器 | 287*592*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 16 |  | AHU-309 | 中效过滤器 | 592*592*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 17 |  |  | 中效过滤器 | 592*287*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 18 |  |  | 中效过滤器 | 287*592*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 19 |  | AHU-310 | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 2 | 过滤等级F8，铝框 |
| 20 |  |  | 中效过滤器 | 592*287*534 | 个 | 2 | 过滤等级F8，铝框 |
| 21 |  | AHU-311 | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 2 | 过滤等级F8，铝框 |
| 22 |  |  | 中效过滤器 | 592*287*534 | 个 | 2 | 过滤等级F8，铝框 |
| 23 |  | PAU-303 | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 24 |  | PAU-304 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 个 | 4 | 过滤等级G4,铝框、字母架 |
| 25 |  |  | 中效过滤器 | 592*592*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 26 |  | AHU-101静配 | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 4 | 过滤等级F8，铝框 |
| 27 |  | AHU-102静配 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 个 | 4 | 过滤等级G4,铝框、字母架 |
| 28 |  |  | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 29 |  | PAU-101静配 | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 30 |  | PAU-102静配 | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 31 |  | PAU-202 ICU | 初效过滤器 | 594*289*95 | 个 | 4 | 过滤等级G4,铝框、字母架 |
| 32 |  |  | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 2 | 过滤等级F8，铝框 |
| 33 |  | PAU-401 产一 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 个 | 4 | 过滤等级G4,铝框、字母架 |
| 34 |  |  | 中效过滤器 | 287*592*534 | 个 | 1 | 过滤等级F8，铝框 |
| 35 |  | PAU-302 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 个 | 1 | 过滤等级H11，4V |
| 36 |  |  | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | 个 | 1 | 过滤等级H11，4V |
| 37 | 手术室 |  | 中效过滤器 | 320*320*50 | 个 | 1 | 过滤等级F8,铝框、字母架 |
| 38 |  |  | 中效过滤器 | 484*484*100 | 个 | 6 | 过滤等级F8,铝框、字母架 |
| 39 |  |  | 中效过滤器 | 1130*295*100 | 个 | 2 | 过滤等级F8,铝框、字母架 |
| 40 |  |  | 中效过滤器 | 930*290*100 | 个 | 1 | 过滤等级F8,铝框、字母架 |
| 41 |  |  | 中效过滤器 | 880*295*100 | 个 | 2 | 过滤等级F8,铝框、字母架 |
| 42 |  |  | 高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 6 | 过滤等级H14：有隔板、超细 玻璃纤维滤纸、过滤效率 99.9995%、铝合金边框，进风 口密封条、双面烤漆菱形网 |
| 43 |  |  | 高效过滤器 | 484*484*100 | 个 | 14 |  |
| 44 |  |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 24 |  |
| 45 |  |  | 高效过滤器 | 1230*395*220 | 个 | 2 |  |
| 46 |  |  | 高效过滤器 | 918*395*220 | 个 | 2 |  |
| 47 |  |  | 高效过滤器 | 630*630*220 | 个 | 6 |  |
| 48 |  |  | 高效过滤器 | 610*915*70 | 个 | 11 | 过滤等级H14：无隔板、超细 玻璃纤维滤纸、过滤效率 99.9995%、铝合金边框，进风 口密封条、双面烤漆菱形网 热熔胶，胶线间距≤25mm |
| 49 |  |  | 高效过滤器 | 610*610*70 | 个 | 2 |  |
| 50 |  |  | 高效过滤器 | 915*610*50 | 个 | 32 |  |
| 51 |  |  | 高效过滤器 | 610*484*50 | 个 | 8 |  |
| 52 |  |  | 高效过滤器 | 915*484*50 | 个 | 16 |  |
| 53 |  |  | 高效过滤器 | 610*305*50 | 个 | 12 |  |
| 54 | 合计 |  |  |  |  | 230 | 含税/运费/安装 |

- 二、质量、售后服务要求

（一）质量要求：

1.成品要求：投标人应保证所提供的产品是全新的、未使用过的且原包装未拆封的，并确保产品质量、规格和性能良好，在货物寿命期内运转良好。

2.所有材料必须符合GB-50333-2013、GB/T 14295-2008、GB/T 6165-2008、GB/T 13554-2008指标。

3.按需分批次供货、手术室高效安装完成需现场检测并出具检测报告。

4.投标人具有有效的ISO9001质量安全管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；售后服务体系认证证书；投标人提供以上证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会官网https://www.cnca.gov.cn查询截图并加盖投标人公章。

5.投标人具有由CMA及CNAS认证资质的检测机构出具的合格检测报告（初、中、高效过滤器）。

（二）质量合格标准：一次性验收合格。设备质量及施工安装质量符合国家标准和招标文件的合格要求。

（三）供货要求：全年分批次供应到采购人指定地点和楼层区域。合同签订后，做好供货准备，由采购人根据机组运行情况提前10个工作日通知成交人按需提供净化机组过滤网，需在10个工作日内送货到位。过滤器的生产日期到送货期不能超过1个月，超过该期限产品概不接收。过滤器装箱前需先用塑料袋套起来。

（四）安装要求：成交人应在不影响采购人正常运行的情况下安排有丰富经验的工程师进行现场安装、验收，工程师具备由应急管理厅颁发的高处作业证（提供投标截止前3个月中任意1个月在投标单位的社保证明），安装完成后应立即给手术室全洁净区域做空气质量检测并提供空气质量检测报告，同时配合采购人进行手术室全洁净区域的空气质量检测，发现不合格成交人无条件更换，直至合格为止，否则采购人有权拒绝付款。成交人必须提供售后服务。

（五）售后

1.质保期：所有产品须提供至少12个月的质保期。质保期内出现任何质量问题均由成交人免费负责维修、调换。质保期从货到验收合格之日起开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。投标人如有额外延长的，需在响应文件的技术部分中予以承诺，延长的质保期所产生的费用包含在中标总价内。

2.在质保期限内，接到采购人报修电话通知后，应在48小时内上门服务。

三、付款方式

1.按批次供货并结算，结算价＝成交单价*实际采购数量。

2.乙方在结算合同价款时需提供正式的税务发票。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

第二章 响应文件格式

开化县人民医院2026年度手术室净化过滤器采购项目

响

应

文

件

响  应  人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

年        月       日

## 一、营业执照
二、产品检测报告
三、响应一览表

项目名称：开化县人民医院2026年度净化过滤器采购项目

金额单位：元

| 项目名称 | 开化县人民医院2026年度手术室净化过滤器采购项目 |
| --- | --- |
| 响应总价 | 大写： （小写：￥___________） |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“响应报价明细表”中的“响应总价”相一致。

响应人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

## 四、响应报价明细表

项目名称：                                                金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用耗材 （如有） |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人报价超过采购预算及最高限价的为无效报价。

响应人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

### 五、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标）

本授权书声明：我          （法定代表人姓名、职务）是                 （单位名称）的法人代表，现授权委托             （姓名）为全权代表，以我方的名义参加                            （项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

响应人全称（盖公章）

日 期：

附：授权委托人身份证（正、反面）