开化县人民医院

关于电子胃肠镜系统、高清腹腔镜系统等医疗设备的市场调研公告

为满足医院可持续发展和实际业务需要，提高诊疗水平，我院拟计划采购电子胃肠镜系统、高清腹腔镜系统等医疗设备。本着公开、公平、公正的原则，现面向全社会征集相关产品信息及供应商资料，欢迎符合条件的厂商或代理商积极报名参加，现就有关事项公告如下：

- 项目名称：开化县人民医院关于电子胃肠镜系统、高清腹腔镜系统等医疗设备采购项目

二、项目清单(子项目名称、数量、预算及报名二维码）：

| - 序号 | - 子项目名称 | - 功能要求 | - 数量 | - 预算（万元） | - 报名二维码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃肠镜系统 | 全高清摄像系统，可输出1080P高清数字信号，具备多种HDTV信号输出方式。应具有窄带光观察、IHB色图显示等功能，还需有自动增益控制、色彩强调等功能以优化图像。内窥镜冷光源：采用≥300W氙气短弧灯，色温≥5600K，持续照明≥500小时。需有窄带光专用滤光系统，气泵能调节送气压力，且具备自动曝光功能。配三根胃镜二根肠镜 | 1 | 220 |  |
| 2 | 高清腹腔镜系统 | 1、配备完整数字式4K的影像链；2、3D成像与立体视觉；3、荧光显影；配超高清腹腔镜主机、光源、气腹机、台车等一批相关设备 | 1 | 132 |  |

三、调研形式：调研与询价

四、市场调研开始时间、地点及顺序：

1.高清腹腔镜系统市场调研开始时间： 2026年 6 月 3 日 上午 8：30

2.电子胃肠镜系统市场调研开始时间：  2026年 6 月 3 日 下午 13：30

3.市场调研地点： 开化县人民医院门诊楼四楼指定会议室

4.市场调研顺序：按照现场子项目签到顺序

五、供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件；

2.符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监〔2013〕24号）第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.供应商须是在中国境内注册并具备独立法人资格，主营信息设备的生产商、销售商或代理商。

六、调研报名、资料提交详情：

1.报名截止时间：

（1）高清腹腔镜系统报名截止时间： 2026年 6 月 2 日22 时

（2）电子胃肠镜系统报名截止时间： 2026年 6 月 3 日10 时

2.报名方式：

通过“报名二维码”扫码报名，未通过“报名二维码”扫码报名者视为无效，取消调研资格。

3.资料提交方式（两种方式任选一种）：

（1）方式一：纸质版资料快递至下方联系方式

截止日期：高清腹腔镜系统： 2026年 6月2日17 时 （以收到快递时间为准）；

电子胃肠镜系统： 2026年6月3 日10 时 （以收到快递时间为准）；

（2）方式二：调研现场提交。

七、调研资料要求：

1.封面；

2.目录（含页码）；

3.产品报价及配置清单（按附件模板格式）；

4.产品自身技术参数介绍、与需求技术参数对比偏离表；

5.售后服务承诺；

6.公司及产品三证（注册证包含设备及其耗材）；

7.代理授权书；

8.法人授权书；

9.被授权人（调研代表）身份证复印件；

10.产品彩页；

11.近二年浙江省调研机型的用户名单、联系人及联系方式，并提供合同或其他佐证材料；

12.供应商自行认为需要提供的其他相关材料；

13.按序装订成册，正本一份，副本两份。

八、重要声明：

本次市场调研仅为信息收集，旨在了解产品性能和市场价格，不作为我院的采购承诺。所有提交的资料将严格保密，仅用于本次内部评估。

九、联系方式：

1.联系人：陈老师

2.联系电话：0570-6070689

3.联系地址：浙江省衢州市开化县凤凰中路59号开化县人民医院采购中心

开化县人民医院

2026年5月28日
附件一：

开化县人民医院医共体

医疗设备询价调研表

| 采购单位 |  | 报价时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 品牌型号 |  |
| 投标公司报价（大写和小写人民币） |  |  |  |
| 医展会上架价格 |  |  |  |
| 其它优惠条件服务承诺 | 到货时间：合同自签订后 个自然日内。 保修期： 耗材情况： 选购件： 其它承诺： 付款方式： 操作与维修培训： |  |  |
| 投标公司 | 投标公司： 联系人： 联系方式： |  |  |

备注：如发现投标所报价格高于区域市场价或有违纪行为，采购方有权取消其投标资格。

配 置 清 单

| 基本配置 | 品牌型号 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选配 |  |  |  |
| 耗材 |  |  |  |
| 培训发案 |  |  |  |